Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Утверждаю»

Председатель совета

регионального отделения

ТОО ВДПО

А.В. Егупов

Основная образовательная программа профессионального обучения по программе повышения  квалификации рабочих и служащих

(пожарный).

г. Тамбов, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность по тушению пожаров предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

1.2.1. Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе повышения квалификации руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность по тушению пожаров, включает:

- требования основных действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области тушения пожаров и обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- принципы противопожарного нормирования, используемое при проектировании зданий и сооружений, предприятий и населенных пунктов;

- современные требования к оперативно-служебной деятельности подразделений пожарной охраны;

- совокупность мероприятий по организации и осуществлению деятельности территориального (объектового) подразделения пожарной охраны;

- совокупность мероприятий по организации и осуществлению деятельности территориального (объектового) подразделения пожарной охраны по тушению пожаров;

совокупность мероприятий по организации и осуществлению деятельности территориального (объектового) подразделения

пожарной охраны по организации профилактической деятельности;

профессиональная подготовка личного состава подразделения пожарной охраны;

формы и методы по рациональному и эффективному использованию сил и средств, пожарного и аварийно-спасательного оборудования;

обеспечение эффективного функционирования подразделения пожарной охраны с учетом соблюдения требований нормативных документов.

современные принципы и сущность процесса управления, управления силами и средствами на пожаре, при ликвидации ЧС.

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- системы автоматизации и управления технологических процессов обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- нормативная документация в области монтажа, техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- процесс деятельности территориального (объектового) подразделения пожарной охраны;

- система обеспечения пожарной безопасности на охраняемой территории (объекте);

- материально-техническое оснащение подразделения пожарной охраны с учетом современных разработок;

- взаимодействие с подразделениями территориального гарнизона пожарной охраны, территориальными (объектовыми) службами жизнеобеспечения (горводоканал, скорая медпомощь, полиция и т.д.) по вопросам организации тушения пожаров.

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

- правильно применять положения действующего законодательства и нормативных документов, регламентирующих деятельность службы пожаротушения;

- анализировать действующие нормативные положения в области строительства на предмет их соответствия необходимому уровню противопожарной защиты;

- руководить действиями подразделения пожарной охраны при тушении пожара с учетом его тактических возможностей;

- определять необходимые мероприятия обеспечения тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (далее - АСР);

- принимать решение на осуществление АСР в зоне пожара, чрезвычайной ситуации в зависимости от обстановки;

- определять способ, средства и последовательность мероприятий АСР в зависимости от вида аварии и обстановки.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается  свидетельство об обучении установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Задачи Государственной противопожарной службы | 3 | 3 |  |
|  | Правовые аспекты организации пожарной охраны | 5 | 5 |  |
|  | Лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Краткие сведения о процессе горения и показатели пожаровзрывоопасности | 2 | 2 |  |
|  | Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | 3 | 3 |  |
|  | Пожарная безопасность зданий и сооружений. | 3 | 3 |  |
|  | Организация деятельности пожарной охраны | 10 | 10 |  |
|  | Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | 14 | 14 |  |
|  | Пожарная и аварийно спасательная техника, противопожарное водоснабжение, пожарная автоматика и связь | 10 | 10 |  |
|  | Противопожарное оборудование, первичные средства пожаротушения | 6 | 6 |  |
|  | Современные технологии пожаротушения | 3 | 3 |  |
|  | Охрана труда | 5 | 5 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 4 | 4 |  |
|  | Сдача зачетов (итоговое тестирование). | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |

2.2. Учебно-тематический план

Тема № 1.

Задачи Государственной противопожарной службы.

Организация разработки и осуществление государственных мер нормативного регулирования в области пожарной безопасности.

Организация и осуществление государственного пожарного надзора в Российской Федерации.

Организация и осуществление в установленном порядке охраны населенных пунктов, предприятий, учреждений, организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств от пожаров, выполнение других работ и услуг в области пожарной безопасности.

Обеспечение и осуществление тушения пожаров.

Осуществление финансового и материально-технического обеспечения деятельности органов управления и подразделений противопожарной службы.

Координация деятельности других видов пожарной охраны.

Тема №2.

Правовые аспекты организации пожарной охраны

Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности.

Федеральный закон  от  21  декабря  1994  г. N 69-ФЗ  "О пожарной безопасности".

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313.

Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

Приказ МЧС России от 05.04.2011 № 167 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

Тема №3.

Лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности.

Нормативное правовое регулирование лицензирования деятельности в области пожарной безопасности.

Виды деятельности в области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию и их состав.

Основные лицензионные требования и условия, которым должен соответствовать соискатель лицензии.

Специализированные требования к соискателю лицензии по составам видов деятельности в области пожарной безопасности.

Тема №4.

Краткие сведения о процессе горения и показатели взрывопожароопасности.

Общее понятие о процессе горения.

Условия, необходимые для горения (горючее вещество, окислитель, источники воспламенения) и его прекращения.

Краткие сведения о характере горения наиболее распространенных веществ: древесины, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, полимерных и волокнистых материалов.

Продукты горения, их токсичность, условия передачи тепла в окружающую среду. Общее понятие о пожаре.

Краткая характеристика явлений, происходящих на пожаре.

Тема №5.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Факторы, характеризующие взрывопожарную опасность технологического процесса: горючая среда, источники зажигания, условия распространения пожара.

Методика анализа пожарной опасности производства.

Тема № 6.

Пожарная безопасность зданий и сооружений.

Противопожарные преграды.

Инженерное оборудование зданий и систем дымоудаления.

Огнезащитная обработка строительных материалов.

Тема №7.

Организация деятельности пожарной охраны

Законодательство в области пожарной безопасности.

Виды и основные задачи пожарной охраны.

Организация деятельности  добровольной пожарной охраны.

Организация и несение гарнизонной службы.

Организация и несение караульной службы.

Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны.

Тема №8.

Тактика тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ

Пожар и его развитие. Прекращение горения.

Действия по тушению пожаров.

Основы управления действиями подразделений на пожаре.

Тактические возможности пожарных подразделений. Основы расчёта сил и средств на пожаре.

Тушение пожаров в сложных условиях.

Особенности тушения пожаров в населенных пунктах, жилых и общественных зданий.

Тушение пожаров на открытой местности.

Тушение пожаров на транспорте.

Тема №9.

Пожарная и аварийно спасательная техника, противопожарное водоснабжение, пожарная автоматика и связь

Основные пожарные и аварийно-спасательные автомобили общего применения. Специальные пожарные автомобили.

Пожарные мотопомпы.

Пожарные насосы.

Пожарно-техническое вооружение и оборудование.

Организация эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники.

Основные пожарные и аварийно-спасательные автомобили целевого применения.

Специальное аварийно-спасательное оборудование и механизированный пожарный и аварийно-спасательный инструмент.

Противопожарное водоснабжение.

Автоматические стационарные установки пожаротушения. Автоматические установки пожарной сигнализации.

Средства связи.

Тема №10.

Противопожарное оборудование, первичные средства пожаротушения

Спасательные средства.

Ручной немеханизированный и механизированный инструмент.

Ручные пожарные лестницы.

Пожарные рукава, соединительная арматура и пожарные стволы.

Современные огнетушители. Типы, основные параметры, технические требования.

Применение огнетушителей в производственных, складских, общественных зданиях и сооружениях.

Тема №11.

Современные технологии пожаротушения

Подслойный способ тушения пожаров в резервуарах.

Тушение тонкораспыленной водой.

Локализация и тушение пожаров с помощью генераторов огнетушащего аэрозоля.

Тема №12.

Охрана труда.

Нормы трудового права.

Требования охраны труда.

Организация охраны труда.

Права работников на охрану труда.

Безопасность труда в нормативных правовых актах.

Опасные и вредные производственные факторы.

Безопасность производства работ.

Несчастные случаи на производстве.

Обязательное социальное страхование.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда.

Инструктажи по охране труда.

Тема №13.

Первая доврачебная помощь пострадавшему.

Основы анатомии и физиологии человека, основные органы и системы его организма.

Основные способы реанимации при оказании первой доврачебной помощи.

Первая доврачебная помощь при пожарах, травмах, ранениях, кровотечениях, асфиксиях, воздействии низких и высоких температур, поражении электрическим током, отравляющими химически опасными веществами, обмороке и тепловом ударе.

Переноска и транспортировка пострадавших. Методика оказания самопомощи.

# Контролирующий модуль

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме выполнения тестового задания. Итоговый контроль успеваемости слушателей является одной из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ и имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учёбе, упорядочение знаний учебной дисциплины  и систематизации полученных знаний, умений, и навыков.

Критерии оценки

В качестве критериев оценки результатов тестирования выбраны следующие:

а) высокий уровень усвоения знаний – 95 – 100 % правильных ответов;

б) средний уровень усвоения знаний  – 80 – 95 % правильных ответов;

в) низкий уровень усвоения знаний – ниже 80 %.

1): Основные признаки процесса горения:

-: выделение тепла и света

-: выделение дыма и света

-: выделение дыма и тепла

2): Основными видами воздействия на очаг возгорания являются

-: распределение горючего вещества по большей поверхности, изоляция от доступа кислорода

-: охлаждение, разбавление кислорода, изоляция от кислорода, удаление горючих веществ из очага возгорания

-: добавление инертных газов в зону горения, использование воды и пенных составов

3): Воздействия воды на очаг возгорания заключается

-: в охлаждении за счет испарения воды и изоляции водяным паром от доступа кислорода

-: в изоляции очага горения  пленкой воды

-: в добавлении в очаг горения негорючего вещества

4): По виду подвода кислорода горение подразделяют на

-: объемное и линейное

-: диффузионное и кинетическое

-: фронтальное и сферическое

5) вставьте слово

: Под ### понимают способность конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции

6) вставьте слово

: Одна из основных функций государственной противопожарной службы – государственный пожарный ###

7) вставьте слово

Противопожарные стены, перегородки и перекрытия относятся к противопожарным ###

8) вставьте слово

Быстро протекающее химическое превращение веществ с выделением большого количества тепла, сопровождающееся ярким пламенем, может явиться результатом окисления веществ, называется ###

9)Укажите несколько вариантов ответов

: По скорости процесс горения делится  на

-: нормальное (скорость распространения пламени до 10 м/с)

-:  взрывное (скорость распространения пламени сотни м/с)

-: детонационное (скорость распространения пламени до 5000 м/с)

-: сверх взрывное (скорость распространения пламени до 200 м/с)

-: медленное (скорость распространения пламени 20 м/с)

10)

К видам процесса самовозгорания относятся

-: химическое и микробиологическое

-: микробиологическое и тепловое

-: химическое и тепловое

-: химическое, микробиологическое и тепловое

Пожарная безопасность (В)

11): укажите числом

: Общая площадь проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противопожарных преградах не должна превышать ### % их площади

12): Расположите степени огнестойкости зданий в порядке снижения величины огнестойкости

1: I

2: II

3: III

4: IV

13) : Горение происходит в ### фазе

14) : Основные вторичные проявления молнии

-: занос высоких потенциалов, световой импульс, электромагнитный импульс

-: ударная волна, световой импульс, занос высоких потенциалов

-: электромагнитная индукция, занос высоких потенциалов, электростатическая индукция

15) : Воздействие химической пены на очаг возгорания заключается в

-: изоляции очага горения от доступа кислорода и разбавлении кислорода в зоне горения инертным газом

-: охлаждении зоны горения

-: снижении скорости реакции окисления

16) : Легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) называются жидкости с температурой вспышки паров до ###

17) : Процессы горения по скорости распространения пламени подразделяют на:

-: взрывное, доминантное, ламинарное

-: дефлаграционное, взрывное, детонационное

-: ламинарное, динамическое, кинетическое

18): Скорость экзотермических реакций окисления с увеличением ### увеличивается  экспоненциально

19):

Мероприятия по пожарной профилактике делятся на:

-: организационные, режимные, технические и эксплуатационные

-: режимные, технические и эксплуатационные

-: организационные, технические и эксплуатационные

-: организационные, режимные, и эксплуатационные

20) : вставьте слово

К ### мероприятиям пожарной профилактики относятся соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

Пожарная безопасность (С)

21): Тепловая теория горения объясняет возникновение и развитие процесса горения

-: накоплением тепла окисления в объеме горючего материала

-: активизацией действия кислорода

-: превышением тепла окисления над теплопотерями в окружающую среду

22) : укажите цифрой

При дефлаграционном горении скорость движения фронта пламени составляет до ### м/с

23): При детонационном горении скорость движения фронта пламени

-: превышает скорость звука в детонирующей среде

-: до 100 м/с

-: до 200 м/с

24): Областью воспламенения газо- и паровоздушных смесей называется

-: 0,5 от горючей концентрации смеси

-: область между нижним и верхним концентрационным пределами распространения пламени

-: 50% смесь газов и паров с воздухом

25) : Действие порошковых составов на очаг возгорания заключается в

-: охлаждении очага горения, изоляции от доступа кислорода, охлаждении пламени, флегматизации процесса горения

-: изоляции от доступа кислорода

-: разбавлении горючих компонентов смеси

-: уменьшении скорости реакции горения, разбиение фронта пламени

26): Установите соответствие между установленными нормами категориями помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и их характеристиками

L1: А, Б

L2: В1-В4

L3: Г

L4: Д

R1: помещения, в которых при воспламенении находящихся там веществ может развиться избыточное давление 5 кПа

R2: помещения, в которых возможно горение горючих и трудногорючих веществ

R3: помещения, характеризующиеся наличием горячих материалов

R4: помещения, характеризующиеся наличием веществ и материалов в холодном состоянии

27): Установите последовательность в которой решаются вопросы пожарной безопасности на стадии проектирования зданий

1: определяется категория помещения по НПБ-105-95 (А, Б, В1 – В4, Г, Д)

2: определяется категория зданий – А, Б, В, Г, Д

3: выбирается требуемая степень огнестойкости I, II, III, IV по СНиП 2.09.02-89

4: находятся пределы огнестойкости конструкций здания по СНиП 21.01-97

5: по пределам огнестойкости конструкций находят материалы и размеры конструкций

28): Двери на путях эвакуации должны открываться

-: по направлению выхода из зданий

-: по направлению входа в здание

-: влево

-: на право

29): Соотнесите вид противопожарных мероприятий с их содержанием

L1: организационные

L2: технические

L3: режимные

L4: эксплуатационные

R1: правильная эксплуатация оборудования, правильное содержание зданий, территорий, противопожарный инструктаж

R2: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

R3: запрещение курения в неустановленных местах, сварочных и др. огневых работ в пожароопасных помещениях

R4: своевременная профилактика, осмотры, ремонт и испытание технологического оборудования

30): Не рекомендуется тушить углекислотными огнетушителями пожары категории

-: А

-: B

-: С

-: D

-: E

Директор учебного центра                                                                    А. А. Усов

регионального отделения

ТОО ВДПО